基因分子檢驗送檢單

壹、基本資料

107.1.2修訂

| 送檢單位 |  | 送檢日期 | 民國 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送檢醫師 或負責人 |  | 採樣日期 | 民國 年 月 日 |
| 受檢者姓名 |  | 生 日 | 民國 年 月 日 |
| 病 歷 號 |  | 性 別 | 男□ 女□ |
| 聯絡人 |  | 聯絡地址 | 醫學院____樓______________ 室 住院大樓_____樓___________ 室 門診大樓_____樓___________ 室 統一健康大樓____樓_________室 其它________________________ ___________________________ |
| 聯絡人電話 |  |  |  |
| 聯絡人E-mail |  |  |  |
| 發票抬頭 |  | 統一編號 |  |
| 檢體種類 | □血液樣品 □DNA樣品 |
| 檢體處理 | □檢驗剩餘樣品由檢驗員廢棄之 □檢驗剩餘樣品由委託者取回 |

貳、基因檢驗

| 相關疾病 | 基因 | 檢測區 | 檢測費用(元) | 檢測 代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 體顯性腦動脈血管病變合併皮質下腦梗塞及腦白質病變(CADSIL) (Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) | NOTCH3 | exons 3,4,5,6,11, 18,19 | 6500 | □ 0022 |

注意事項

１．血液樣品收受︰

（1）採全血大於1ml，裝於紫頭 EDTA管

（2）採集後請於4℃冷藏保存不需離心，並盡快送達

２．DNA樣品收受︰

（1）DNA濃度≧10ng/uL，總濃度要≧400ng(260/280介於1.6~2.0; 260/230介於1.6~2.2)

◎註:實際檢測時間仍需依檢體數與基因檢測區域而定

◎本項檢測乃依據國立成功大學基因體醫學中心-NOTCH3基因分子檢驗標準操作程序(WI21)進行操作。

◎針對NOTCH3基因之exons 3,4,5,6,11,18,19設計具專一性的引子進行聚合酶鏈鎖反應 (Polymerase chain reaction, 簡稱PCR)，PCR完成後將產物純化，而後進行雙向定序，以直接檢驗患者或帶因者該檢測基因區域內有否發生單點突變、小片段缺失或插入等變異。定序結果將以序列分析工具做比對，分析之結果報告將列印交付。

◎此檢驗所使用之核酸定序機型為ABI PRISM 3130XL Genetic Analyzer，其標準品定序結果讀長大於950bp，準確性為98.5％。

叁、樣品驗收

| 檢體種類 | □血液樣品 (1) 血液樣品是否裝於紫頭含EDTA抗凝劑之採血管: □是 □否 (2) 血液體積是否大於1mL: □是 □否 □DNA樣品 (1) DNA濃度≧10ng/uL(260/280介於1.6~2.0; 260/230介於1.6~2.2) : □是 □否 (2) 總濃度≧400ng: □是 □否 |
| --- | --- |
| 驗收結果 | □樣品符合收件條件 □樣品未符合收件條件 |
| 退件原因 |  |
| 退件樣品 簽收人 | 日期: | 是否重送樣品: □是 □否 |
| 樣品編號 |  | 其它: |
| 檢驗技術人員 | 日期: |  |

(此表格由檢驗技術人員填寫)

QP02-1

# Text boxes

國立成功大學基因體醫學中心
Center for Genomic Medicine, NCKU